**28. План хозяйственных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Содержание*** |  ***Дата***  | ***Ответственный***  |
| 1. | * Организация работ по уборке территории
* Подготовка к отопительному сезону
* Проведение работ по сборке и ремонту мебели
* Регулировка ученической мебели согласно роста обучающихся
* Контроль санитарно – гигиенического состояния всех помещений, включая пищеблок
 | Сентябрь  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 2. | * Подготовка к зиме
* Работа по уборке территории
* Проведение общего технического осмотра здания школы и структурного подразделения
 | Октябрь  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 3. | * Инвентаризация
* Ремонтные работы сантехники
* Генеральные уборки помещения
* Ремонтные работы
 | Ноябрь  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 4. | * Проверка состояния мебели
* Проверка и контроль теплового режима
* Очистка территории школы и детского сада и эвакуационных выходов из здания от снега
* Контроль санитарно – гигиенического состояния всех помещений, включая пищеблок
 | Декабрь  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 5. | * Проверка технического состояния здания
* Проверка и контроль теплового режима
* Очистка территории структурного подразделения, эвакуационных выходов из здания от снега
* Генеральная уборка
 | Январь  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 6. | * Проверка и контроль теплового режима
* Очистка территории школы и детского сада и эвакуационных выходов из здания от снега
 | Февраль  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 7. | * Генеральная уборка
* Проверка состояния мебели и интерьера школы детского сада
* Контрольный замер своевременного проведения замеров изоляции электропроводки в зданиях и помещениях школы и структурного подразделения
 | Март  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 8. | * Планирование
* Текущий ремонт в летний период
* Приобретение материалов для текущих ремонтных работ
 | Апрель  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т.А. |
| 9. | * Текущий ремонт зданий, генеральная уборка помещений
* Благоустройство территории
* Проверка готовности отопительной системы, водопровода и канализации к новому учебному году
 | Летний период  | Шишкова С.А.Спартов Ю.Н.Машук Т. |